招  标  文  件

项目名称：大庆市第三医院

项目编号： SYYQX2020003

大庆市第三医院

2020年 12月 7日

目         录

第一部分：招标书

第二部分：项目需求

第三部分：投标方须知

第四部分：投标文件格式

第一部分：招标书

大庆市第三医院呼吸机、体动议采购项目。

一、招标方式：公开招标

二、项目编号： SYYQX2020003

三、招标内容：详见：“项目需求”。

四、简要说明：

1、招标单位：大庆市第三医院。

2、质量要求：合格。

3、质保期： 1 年。

4、投标报价：投标报价应一次报定。应包括成本费、利税、运杂费、安装调试费、售后服务费及其他全部费用。

5、交货日期：合同签定后40日前。

6、交货地点：由招标单位指定。

7、验收：本项目由采购单位自行验收。

8、付款方式：甲乙双方签订合同之日起合同项目安装、调试、培训、验收合格后一个月内，支付合同款项的100%。

9、评标方法：采用经评审最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标投标方的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标人的评标方法。

本项目评标委员会享有定标权。

10、采购合同：由采购单位与中标供货商签订。

五、招标文件发放

1、发放时间：2020年12月7日至2020年12月10日17时。

2、发放地点：大庆市第三医院。

3、质疑时间：在谈判文件发布之日起至谈判开始前。超过时限，我单位不再受理其他新增问题。由此造成的供应商对招标文件理解不透或不全面等而影响招标质量的，责任由供应商承担。

4、答疑时间：三个工作日内

六、投标保证金：3000元。

七、开标

1、预计开标时间：2020年 12月11日14:00时（13时40分签到）

2、签到地点：大庆市第三医院门诊4楼会议室。

3、开标地点：大庆市第三医院门诊4楼会议室。

八、投标截止日期：同开标时间。

1、投标文件必须在投标截止时间前派人送达至指定的投标地点。

2、在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方不予受理。

九、投标文件送达地点：大庆市第三医院。

十、投标有效期：自投标单位领取招标文件之日起至开标后30日止。

十一、本文件由大庆市第三医院负责解释。

解释顺序：项目公告、招标文件、预备会纪要、变更通知等文件中如出现内容不一致的情况，按上述文件发出时间顺序,以排序在后者为准。

本项目招标文件发出后，如有变更，甲方将以书面形式或通过指定网络媒体告知所有参与本项目投标的投标单位。

十二、所有资格初审合格且对招标项目有合作诚意的投标方均可参加投标。

十三、本项目不接受联合体投标

招标单位：大庆市第三医院

地    址：大庆市让胡路区让杜路192号

电    话：0459-8897112

传    真：0459-8897009

联 系 人：孙凯刚   于  涛

邮    编：163712

日    期：2020年 12月 7日

第二部分：项目需求

第一标段：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机（进口） | 双水平无创呼吸机技术参数 适用范围：适用于为体重超过13 kg(或在 iVAPS 模式下体重超过 30 kg) 且患有呼吸功能不全或阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)的患者提供无创通气。 通气模式：CPAP,S,T,S/T（可选iBR）,PAC,iVAPS（包含iBR功能，可选autoEPAP） 参数设置 *要求可与澳大利亚康迪牌多导睡眠分析仪连接并兼容（配套使用） IPAP:4-30cmH2O EPAP:2-IPAPcmH2O CPAP:4-20cmH2O 通气量：1-30L/min（iVAPS模式） 备用频率：5-50次/分钟 *吸气时间：0.3-4s，具备TiControl功能 *触发/切换灵敏度：各5档可调，非常低/低/中等/高/非常高 压力上升时间：Min，150-900ms（50ms步长） 延迟降压功能：停止通气时压力逐渐降低，使患者平稳过渡到自主呼吸状态，避免肺泡及气道快速塌陷，舒适性更高。 参数监测 压力：2-30cmH2O 潮气量：0-4000ml 分钟通气量：0-30L/min 呼吸频率：0-50次/分钟 漏气量：0-120L/min 吸呼比：1:100-2:1 吸气时间：0.1-4S 自主触发切换百分比、AHI、SpO2和心率 （当连接血氧模块时） 数据管理 SIM卡远程数据管理，SD卡存储下载，更改设置。 报警功能 可调节报警：大量漏气/无排气孔面罩/低MV/呼吸暂停/低血氧饱和度（当连接血氧模块时） 固定报警：电源失效/管路堵塞/管路断开连接/系统故障（系统错误） 其他功能 面罩类型识别技术、面罩佩戴评分、智能开始/结束通气、记忆馆路、自动补偿压力、可于飞机内使用 规格尺寸 峰流速：180L/min 噪音：约25dB（ISO80601-2-70） 加温湿化：一体湿化器/分体湿化器，加温管路 备注：星号条款一条不满足废标，非星号条款三条（含三条）以上废标。 | 2 | 台 | 55000 | 110000 |

第二标段：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体动议（进口） | 体动记录仪性能参数要求 - 主要用途和特点 1. 可24小时进行身体活动和睡/醒的监测，包括原始加速度值，能量消耗，能量代谢当量，计步，活动强度，总睡眠时间，睡眠效率和周围的光照水平。 2.记录仪体积小巧，佩戴方便。数据记录在记录仪内部，后期可下载到电脑内进行分析。 3.可适用各种环境记录，不受空间的限制。 二、项目需求 体重记录仪 8台（含相应桌面分析软件） 三、主要参数： 1.动态范围： +/-8G； 2.尺寸：≤ 4.6x3.3x1.5(cm)； 重量：≤ 19克； *3.容量： 4G或180天(30Hz)； 4.电池： 25天(完全充电)； 5.接口： USB2.0；Bluetooth®Smart； *6.采样率： 30-100Hz； 7.校准： 不需要； 8.防水性： 1米内30分钟。 9.软件：桌面分析软件包支持所有型号的活动记录仪。用来配置设备进行数据采集，数据下载，观察及处理采集的的活动数据。 10.通过软件数据导出为CSV格式文件或表格文件（EXCEL）供其它分析软件使用。 11.软件直观界面友好，具有大量数据分析选项设计，使研究课题的效率及效能最大化。 备注：星号条款一条不满足废标，非星号条款三条（含三条）以上废标。 | 8 | 台 | 11200 | 89600 |

第三部分 投标方需知

一、投标文件计量单位：除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

二、投标文件组成

（一）基本文件：作为必要条件，必须提供，否则投标无效。

1、投标文件及附件。

2、开标一览表。

3、投标报价明细表。

4、有效的独立企业法人营业执照副本复印件。

5、法定代表人授权委托书原件（法定代表人未参会时提供）。如投标代表不是法定代表人的，须持有授权委托书。法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式，否则投标无效。

6、参会的法定代表人身份证复印件或委托代理人身份证复印件装订在响应文件中。

7、投标文件包括:

（一）基本文件：必须提供，作为评标依据或参考。

（二）技术文件：必须提供，作为评标依据或参考。

（三）商务文件：必须提供，作为评分依据或参考。

（四）其他文件：其他与本项目相关的能证明企业实力的各项证明资料。

以上各种证书、资料请将其复印件装订在标书中，加盖本企业公章。公司证件带到开标现场。

二、投标内容填写说明

1、投标书按统一格式填写。

2、投标报价明细表按“项目需求”所列项目分别填报。

3、全套投标文件应按顺序装订，并在首页列出目录。全套投标文件应在每页标明页码。

三、投标文件附件由投标方视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

四、投标报价

1、所有投标均以人民币报价。

2、投标方要按投标报价明细表（统一格式）的规定内容列明明细，并由法定代表人或委托代理人签署。

3、本项目招标，只接受每个投标单位的一个报价方案，只允许有一个报价，招标方不接受任何选择报价方案及选择性报价，价格一次性报定。

五、投标文件的有效期

1、自开标日起30天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标文件的有效期，履约保证金的有效期相应延长，这种要求和答复都应以书面形式进行。投标方可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

六、投标文件的签署及规定

1、组成投标文件的各项资料均应遵守本条。

2、投标方应填写全称，同时加盖印章。

3、投标文件必须由法定代表人或委托代理人签署。

4、投标文件一式3份。其中正本1份，副本2份，以正本为准。

5、正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可用复印件。

6、投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

7、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

七、投标文件的密封与标志

1、投标单位应分别在正本、副本的投标文件上注明“正本”和“副本”字样。投标单位应将正本、副本共同密封在一个包封里。

2、包封的封套上写明：

招标单位：大庆市第三医院

招标单位地址：大庆市让胡路区让杜路192号

招标文件编号： SYYQX2020003

招标项目名称：大庆市第三医院睡眠中心设备采购项目

注明投标方名称、地址、电话、邮编。

3、投标文件封套口要加盖投标单位公章，并注明“开标时间以前不得开封”字样。

4、如果投标文件未按要求密封并加写标志，则该投标文件无效。

八、投标文件的修改和撤回

1、投标以后，如果投标方提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标方者，招标方可以予以接受。但不退还投标文件。

2、投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件”（并注明招标编号）和“开标时启封”字样。

3、撤回投标应以书面的形式通知招标方。撤回投标的时间以送达招标方为准。

九、投标文件格式

本项目招标文件规定了投标文件格式的，应按该格式制定投标文件，见“第四部分：投标文件格式”。

第四部份 投标文件的格式:

投标文件封面：

大庆市第三医院睡眠中心设备采购项目

投标供应商名称

日   期

一、基本文件：

投标供应商资质

1、投标供应商营业执照（复印件）

2、法人身份证（正反面复印件）

3、授权代表身份证（正反面复印件）

注：法人无法到达现场，请填写授权委托书（按下面格式填写）

授权委托书

大庆市第三医院：

本授权书声明：（法定代表人（负责人）姓名）为（委托单位全称） 的法定代表人（负责人）。代表本单位授权本单位（授权代表职务和姓名）为本单位合法授权代表，就贵方组织的有关       项目的竞争性谈判及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。除本单位法定代表人（负责人）和授权代表外，本单位承诺不再派其他人员办理与本项目相关的事务并签署文件。除本单位法定代表人（负责人）和授权代表外，招标方有权拒绝其他人员代表本单位办理与本项目相关的事务并签署文件。

如有不实，我单位愿意承担相关的法律责任。

授权代表无转委托权。

法人（负责人）身份证号：

授权人身份证号：

本授权书于     年  月  日生效，特此声明。

委托单位：                          法定代表人（负责人）：

签发日期：     年    月    日

授权代表承诺：

本人承诺，在本项目授权委托书生效之日起一年内，本人不再代表其他单位参与大庆市政府采购其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动。否则，愿意承担相关责任。

授权代表姓名：

年    月     日

二、 技术文件格式

技术规范偏离表

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应谈判文件的“项目需求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，供应商应在谈判响应文件中单独提供技术文件。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 谈判文件技术规范、要求 | 谈判响应文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表可按同格式扩展。

2、“偏离”系指“正偏离”、负偏离”。

3、有正偏离或负偏离的按所投产品实际的参数标明，需逐一填写，并在备注栏标明“正偏离”或“负偏离”，同时列出具体偏离投标参数等。参数与产品的宣传彩页或网站查询的内容应一致。否则谈判无效。无偏离的可不填写此表。

法定代表人或授权代表：______________

单位名称： ________________

年   月   日

三、 商务文件格式

1供应商承诺函

致：大庆市第三医院

我方收到贵方                         项目谈判文件，在完全理解该项目采购质量技术要求和商务条件以及其他内容后，我方决定参加该项目竞争。

现作出如下承诺：

1、按谈判文件项目需求和谈判报价表，我方谈判总报价（大写）       元人民币(￥       )，交付使用期：          。

2、我方同意从获取谈判文件之日起遵循该文件，并承认其在供应商须知规定的有效期满之前对我方具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第22条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

4、如果我方被确定为成交供应商，我方将根据谈判文件、我方响应文件以及谈判现场的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

5、我方已详细阅读谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在谈判截止时间后的谈判有效期内我方撤回谈判响应文件或者有其他违约行为，我方的履约保证金可被贵方全部没收。

7、我方同意向贵方提供与本项目有关的任何数据或资料，并对所有资料的真实性、合法性负责

8、我方在电子谈判响应文件中提供的所有证书、资料均与其相应原件相符，如有不符的情况，我方愿意承担按相关规定的任何处罚。

9、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商。

10、若贵方需要，我方愿意进一步提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方承诺本项目的谈判响应文件各部分内容均是我方认同的，并己上传至平台，对上传的资料的真实性、合法性负责，愿按相关法律、法规履行自己的全部责任。

与本项目谈判有关的正式通讯地址为：

地址：             邮政编码：          电话：          传真：

开户银行：                          帐    号：

供应商全称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

2、磋商报价明细表

标段名称：大庆市第三医院腰椎穿刺训练模型、腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿真模型采购项目

| 名称; 品牌; 规格型号及参数; 单位; 数量; 单价（元）; 总价（元）. |
| --- |
| 总报价（元）： 交货地点： 交货日期： 质保期： 备注：以上总报价包含货物费用、运杂费、安装调试费、利税和其他全部费用。 参与投标供应商所投产品有品牌、型号的，则必须注明品牌型号，否则投标无效；无品牌、型号的产品，可不提供品牌型号。 |  |  |  |

3、质量承诺及具体质量保证措施

单位：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

4、声明

我公司自愿参与                  项目，并郑重声明如下：

我公司在参与本项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录，并对此声明的真实性负责。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称：

- 供应商资质证明文件

提供参与本标段磋商供应商有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（必须提供，否则投标无效）

- 呼吸机设备需提供所投产品有效的《医疗器械注册证》。（必须提供，否则投标无效）

- 如本项目投标产品为进口产品，则需提供以下材料

如本项目投标产品为进口产品，则需提供以下材料： 生产厂家直接参与投标的需提供生产资格证明文件。经销商参与投标的需提供所投产品生产厂家或中国总代理商或区域代理商出具长期经销代理权或长期授权或针对本项目的授权书。（中国总代理商或区域代理商出具长期经销代理权或长期授权或针对本项目的授权书的，需提供中国总代理商或区域代理商与生产厂家的关系证明材料。）（如果所投产品为进口产品，则必须提供，否则投标无效）

- 其他证明文件

如有必要，请提供。