招  标  文  件

项目名称：大庆市第三医院功能科设备采购项目

项目编号： SYYQX2020004

大庆市第三医院

2020年 12月 28日

目         录

第一部分：招标书

第二部分：项目需求

第三部分：投标方须知

第四部分：投标文件格式

第一部分：招标书

大庆市第三医院呼吸机、体动议采购项目。

一、招标方式：公开招标

二、项目编号： SYYQX2020004

三、招标内容：详见：“项目需求”。

四、简要说明：

1、招标单位：大庆市第三医院。

2、质量要求：合格。

3、质保期： 2 年。

4、投标报价：投标报价应一次报定。应包括成本费、利税、运杂费、安装调试费、售后服务费及其他全部费用。

5、交货日期：合同签定后15日前。

6、交货地点：由招标单位指定。

7、验收：本项目由采购单位自行验收。

8、付款方式：甲乙双方签订合同之日起合同项目安装、调试、培训、验收合格后一个月内，支付合同款项的95%。自验收合格之日起2年后无质量及服务问题，二周内付清另外5%的价款（质保金）。

9、评标方法：采用经评审最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标投标方的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标人的评标方法。

本项目评标委员会享有定标权。

10、采购合同：由采购单位与中标供货商签订。

五、招标文件发放

1、发放时间：2020年12月28日至2020年12月30日17时。

2、发放地点：大庆市第三医院。

3、质疑时间：在谈判文件发布之日起至谈判开始前。超过时限，我单位不再受理其他新增问题。由此造成的供应商对招标文件理解不透或不全面等而影响招标质量的，责任由供应商承担。

4、答疑时间：三个工作日内

六、投标保证金：3000元。

七、开标

1、预计开标时间：2020年 12月31日14:00时（13时40分签到）

2、签到地点：大庆市第三医院门诊4楼会议室。

3、开标地点：大庆市第三医院门诊4楼会议室。

八、投标截止日期：同开标时间。

1、投标文件必须在投标截止时间前派人送达至指定的投标地点。

2、在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方不予受理。

九、投标文件送达地点：大庆市第三医院。

十、投标有效期：自投标单位领取招标文件之日起至开标后30日止。

十一、本文件由大庆市第三医院负责解释。

解释顺序：项目公告、招标文件、预备会纪要、变更通知等文件中如出现内容不一致的情况，按上述文件发出时间顺序,以排序在后者为准。

本项目招标文件发出后，如有变更，甲方将以书面形式或通过指定网络媒体告知所有参与本项目投标的投标单位。

十二、所有资格初审合格且对招标项目有合作诚意的投标方均可参加投标。

十三、本项目不接受联合体投标

招标单位：大庆市第三医院

地    址：大庆市让胡路区让杜路192号

电    话：0459-8897112

传    真：0459-8897009

联 系 人：孙凯刚   于  涛

邮    编：163712

日    期：2020年 12月 28日

第二部分：

资质要求

供应商资格条件：除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目投标供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供所投产品有效的医疗器械注册证。

3、提供参与本项目投标供应商有效的医疗器械经营许可证。

4、开标现场，产品必须满足3个以上（含3个）厂家，否则本项目废标。

5、本项目不接受联合体参与投标。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

项目需求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心率变异检测仪 | 心率变异性检测仪参数 一、基本参数 1、以心率变异性(HRV)理论和加速脉搏波(APG)为理论依据。通过测试受测者瞬时心动周期的微小变化，判断交感神经、副交感神经的平衡度，判断血管状态，从而评估分析受测者的身体疲劳、抗压能力、压力指数、自主神经系统活性与平衡性，以及血管弹性、每搏输出量、残血量等。 2、三种检测模式：心率变异检测、心血管循环系统检测、心率变异+心血管循环系统检测，可根据需求进行选择性检测。检测时，实时显示心率、脉搏图、加速脉搏图、心率变异图和心率散点图等。 3、定量检测各项指标，并自动生成检测分析报告。 ★4、台车，触控一体屏幕，不需要键盘、鼠标即可完成检测。 5、简捷快速，无创、无痛的非侵入性的检测方法。 6、要求：依据中国人的数据库开发。 二、产品检测主要模块和参数： （一）HRV（心率变异性检测）： 1、时域分析： 1）Mean HR、SDNN、RMSSD、PSI、apen、TSRD（平均心率、心率标准差、心率变异均方根、身体压力指数、近似熵（或复杂度）、连续检测准确值）。 2）通过相关指标，检测出压力指数包括压力状态、情绪状态，并且用不同的区间比例以柱形图直观展现。 2、频域分析： 1）TP、VLF、LF、HF、LF norm、HF norm、LF/HF（总能量、极低频、低频、高频、低频标准值、高频标准值、低频高频比例。 ★2）利用傅里叶转换（FFT方法）将心率变异波形图转化为能量光谱密度图，并以柱状图的形式来分析总能量TP、极低频VLF、低频LF、高频HF，用于评估自主神经活性的调节能力和心脏的稳定性。 3、自主神经系统检测结果：检测自主神经系统活性，自主神经系统平衡，自主神经系统稳定性。 1）通过心率变异的波形图、直方图、散点图来综合评估自主神经的活性。 2）通过交感神经系统、副交感神经系统的柱形图，来评估自主神经系统的平衡。 3）通过不同的色块区间、四个象限区分，来综合评估自主神经系统的稳定性。 4）可根据历史记录表打印出近6次的测量结果，包括自主神经系统活性、自主神经系统的平衡、抗压能力、压力指数、疲劳指数、平均心率、心率稳定性、异常心率等，并且计算出平均值。 （二）、APG （加速度脉搏及心血管循环检测）： 加速度脉搏波图、波形阶段分析图； 微分脉搏指数、每搏输出量、血管弹性、残血量检测数值，并对检测数值是否标准进行判断； 心率检测； 可根据血管状态历史数据记录，判断趋势，得出最终诊断结果。 三、检测结果满足以下功能 ★1、报告输出值：心率变异速率图、能量光谱密度图、功率谱、心率复杂度、抗压能力、压力指数、疲劳指数、平均心率、心率稳定性、异常心率、自主神经活性、自主神经平衡、自主神经系统稳定性、加速度脉搏图、波形阶段分析图、微分脉搏指数、每搏输出量、血管弹性、残血量以及历史记录表、临床诊断建议等。 2、报告：自动生成彩色图文打印报告（普通A4纸即可），可以设置用户图标和信息。输出4张报告，包括心率变异报表、压力自动分析报表、心血管循环报表和流程图（主要数据历史记录）。 3、流程图可以在精神情绪压力报表、心率变异报表、心血管循环报表之间切换、查看预览和打印。 4、打印报告可以设置用户LOGO图标和名称信息。 四、其他参数 1、波特率：达到115200 ps 2、PPG传感器：可重复使用的手指传感器，传感器波长：红光660nm，红外光905nm 3、脉率测量范围：30bpm-250bpm±5% 4、测量时间：3min/5min±3s 5、电源：AC220V，50Hz 6、功率：60VA 7、主机配置：高清分辨率 1920*1080，15.6寸高清触摸屏，≥4GB内存，500G硬盘。 8、多种接口方式：以太网接口，RS－232串口，USB接口，可与卫生健康各级平台联网。 ★9、提供医疗器械注册证。 ★10、提供宣传彩页 注：带*条款为必须满足条款，2条不满足则废标。非*条款5条（含三条）及以上不满足则废标。 验收标准：由采购单位自行组织验收。 其他要求 验收时须提供以下技术参数相关佐证材料，否则不予验收。 - 产品白皮书 - 第一大项里的第2小项，三种检测模式，验收时提供三种打印结果报告。 - 提供近6次的历史记录表打印测量结果，并且计算出平均值。 - 心率检测提供血管状态历史数据记录，并有判断趋势结果。 - （以上佐证材料，需加盖生产厂家公章） | 1 | 台 | 200000 | 200000 |

第三部分 投标方需知

一、投标文件计量单位：除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

二、投标文件组成

（一）基本文件：作为必要条件，必须提供，否则投标无效。

1、投标文件及附件。

2、开标一览表。

3、投标报价明细表。

4、有效的独立企业法人营业执照副本复印件。

5、法定代表人授权委托书原件（法定代表人未参会时提供）。如投标代表不是法定代表人的，须持有授权委托书。法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式，否则投标无效。

6、参会的法定代表人身份证复印件或委托代理人身份证复印件装订在响应文件中。

7、投标文件包括:

（一）基本文件：必须提供，作为评标依据或参考。

（二）技术文件：必须提供，作为评标依据或参考。

（三）商务文件：必须提供，作为评分依据或参考。

（四）其他文件：其他与本项目相关的能证明企业实力的各项证明资料。

以上各种证书、资料请将其复印件装订在标书中，加盖本企业公章。公司证件带到开标现场。

二、投标内容填写说明

1、投标书按统一格式填写。

2、投标报价明细表按“项目需求”所列项目分别填报。

3、全套投标文件应按顺序装订，并在首页列出目录。全套投标文件应在每页标明页码。

三、投标文件附件由投标方视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

四、投标报价

1、所有投标均以人民币报价。

2、投标方要按投标报价明细表（统一格式）的规定内容列明明细，并由法定代表人或委托代理人签署。

3、本项目招标，只接受每个投标单位的一个报价方案，只允许有一个报价，招标方不接受任何选择报价方案及选择性报价，价格一次性报定。

五、投标文件的有效期

1、自开标日起30天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标文件的有效期，履约保证金的有效期相应延长，这种要求和答复都应以书面形式进行。投标方可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

六、投标文件的签署及规定

1、组成投标文件的各项资料均应遵守本条。

2、投标方应填写全称，同时加盖印章。

3、投标文件必须由法定代表人或委托代理人签署。

4、投标文件一式3份。其中正本1份，副本2份，以正本为准。

5、正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可用复印件。

6、投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

7、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

七、投标文件的密封与标志

1、投标单位应分别在正本、副本的投标文件上注明“正本”和“副本”字样。投标单位应将正本、副本共同密封在一个包封里。

2、包封的封套上写明：

招标单位：大庆市第三医院

招标单位地址：大庆市让胡路区让杜路192号

招标文件编号： SYYQX2020004

招标项目名称：大庆市第三医院睡眠中心设备采购项目

注明投标方名称、地址、电话、邮编。

3、投标文件封套口要加盖投标单位公章，并注明“开标时间以前不得开封”字样。

4、如果投标文件未按要求密封并加写标志，则该投标文件无效。

八、投标文件的修改和撤回

1、投标以后，如果投标方提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标方者，招标方可以予以接受。但不退还投标文件。

2、投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件”（并注明招标编号）和“开标时启封”字样。

3、撤回投标应以书面的形式通知招标方。撤回投标的时间以送达招标方为准。

九、投标文件格式

本项目招标文件规定了投标文件格式的，应按该格式制定投标文件，见“第四部分：投标文件格式”。

第四部份 投标文件的格式:

投标文件封面：

大庆市第三医院睡眠中心设备采购项目

投标供应商名称

日   期

一、基本文件：

投标供应商资质

1、投标供应商营业执照（复印件）

2、法人身份证（正反面复印件）

3、授权代表身份证（正反面复印件）

注：法人无法到达现场，请填写授权委托书（按下面格式填写）

授权委托书

大庆市第三医院：

本授权书声明：（法定代表人（负责人）姓名）为（委托单位全称） 的法定代表人（负责人）。代表本单位授权本单位（授权代表职务和姓名）为本单位合法授权代表，就贵方组织的有关       项目的竞争性谈判及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。除本单位法定代表人（负责人）和授权代表外，本单位承诺不再派其他人员办理与本项目相关的事务并签署文件。除本单位法定代表人（负责人）和授权代表外，招标方有权拒绝其他人员代表本单位办理与本项目相关的事务并签署文件。

如有不实，我单位愿意承担相关的法律责任。

授权代表无转委托权。

法人（负责人）身份证号：

授权人身份证号：

本授权书于     年  月  日生效，特此声明。

委托单位：                          法定代表人（负责人）：

签发日期：     年    月    日

授权代表承诺：

本人承诺，在本项目授权委托书生效之日起一年内，本人不再代表其他单位参与大庆市政府采购其他项目的投标、谈判以及其他方式的竞争活动。否则，愿意承担相关责任。

授权代表姓名：

年    月     日

二、 技术文件格式

技术规范偏离表

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应谈判文件的“项目需求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，供应商应在谈判响应文件中单独提供技术文件。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 谈判文件技术规范、要求 | 谈判响应文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表可按同格式扩展。

2、“偏离”系指“正偏离”、负偏离”。

3、有正偏离或负偏离的按所投产品实际的参数标明，需逐一填写，并在备注栏标明“正偏离”或“负偏离”，同时列出具体偏离投标参数等。参数与产品的宣传彩页或网站查询的内容应一致。否则谈判无效。无偏离的可不填写此表。

法定代表人或授权代表：______________

单位名称： ________________

年   月   日

三、 商务文件格式

1供应商承诺函

致：大庆市第三医院

我方收到贵方                         项目谈判文件，在完全理解该项目采购质量技术要求和商务条件以及其他内容后，我方决定参加该项目竞争。

现作出如下承诺：

1、按谈判文件项目需求和谈判报价表，我方谈判总报价（大写）       元人民币(￥       )，交付使用期：          。

2、我方同意从获取谈判文件之日起遵循该文件，并承认其在供应商须知规定的有效期满之前对我方具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第22条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

4、如果我方被确定为成交供应商，我方将根据谈判文件、我方响应文件以及谈判现场的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

5、我方已详细阅读谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在谈判截止时间后的谈判有效期内我方撤回谈判响应文件或者有其他违约行为，我方的履约保证金可被贵方全部没收。

7、我方同意向贵方提供与本项目有关的任何数据或资料，并对所有资料的真实性、合法性负责

8、我方在电子谈判响应文件中提供的所有证书、资料均与其相应原件相符，如有不符的情况，我方愿意承担按相关规定的任何处罚。

9、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商。

10、若贵方需要，我方愿意进一步提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方承诺本项目的谈判响应文件各部分内容均是我方认同的，并己上传至平台，对上传的资料的真实性、合法性负责，愿按相关法律、法规履行自己的全部责任。

与本项目谈判有关的正式通讯地址为：

地址：             邮政编码：          电话：          传真：

开户银行：                          帐    号：

供应商全称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

2、磋商报价明细表

标段名称：大庆市第三医院腰椎穿刺训练模型、腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺仿真模型采购项目

| 名称; 品牌; 规格型号及参数; 单位; 数量; 单价（元）; 总价（元）. |
| --- |
| 总报价（元）： 交货地点： 交货日期： 质保期： 备注：以上总报价包含货物费用、运杂费、安装调试费、利税和其他全部费用。 参与投标供应商所投产品有品牌、型号的，则必须注明品牌型号，否则投标无效；无品牌、型号的产品，可不提供品牌型号。 |  |  |  |

3、质量承诺及具体质量保证措施

单位：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

4、声明

我公司自愿参与                  项目，并郑重声明如下：

我公司在参与本项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录，并对此声明的真实性负责。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称：

- 供应商资质证明文件

提供参与本标段磋商供应商有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（必须提供，否则投标无效）

- 呼吸机设备需提供所投产品有效的《医疗器械注册证》。（必须提供，否则投标无效）

- 如本项目投标产品为进口产品，则需提供以下材料

如本项目投标产品为进口产品，则需提供以下材料： 生产厂家直接参与投标的需提供生产资格证明文件。经销商参与投标的需提供所投产品生产厂家或中国总代理商或区域代理商出具长期经销代理权或长期授权或针对本项目的授权书。（中国总代理商或区域代理商出具长期经销代理权或长期授权或针对本项目的授权书的，需提供中国总代理商或区域代理商与生产厂家的关系证明材料。）（如果所投产品为进口产品，则必须提供，否则投标无效）

- 其他证明文件

如有必要，请提供。