附件1：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 参数 |
| 1 | 麻醉机和呼吸机回路管套件 | 包含回路管、面罩、储气囊 | 套 | 46 | 1、该回路管由管接头、Y型接头、万向接头、呼吸管路、储气囊、面罩组成。成人使用，≧1.2M，双管型回路管。2、储气囊≧3L。3、麻醉面罩为成人型大号。 |
| 2 | 一次性使用湿化瓶鼻氧管 | 包含湿化瓶、鼻氧管 | 套 | 13 | 1、产品由输氧管，氧气湿化器（含湿化液）组成，无菌。2、湿化液容量≧180ML，无悬浮和絮状物。3、氧气湿化器为封闭式，并设有封闭环，保证产品无菌。4、输氧管的氧气接头采用内圆锥接头，成人双腔出气口，具有抗扁瘪性，输氧管长度≧2000mm。 |

附件2：

**供应商报名承诺函**

\*\*公司参加大庆市第三医院院内采购项目谈判，项目名称：大庆市第三医院医用干式胶片及配套胶片打印机采购项目，项目编号：DSYY2023003。本次投标所提供的资料、授权真实有效；投标所提供的产品均满足甲方采购项目需求及技术参数要求，如资料虚假产生的一切后果及法律责任由\*\*公司承担。

法定代表人签字：

 \*\*\*公司（盖章）

\*年\*月\*日