附件1：

（一）参数需求

1.测试项目：K、Na、Cl、Li、Ca、Ph、TCO2、AG

2.适用样品：血清、血浆、全血或稀释尿液

3.测量方法：离子选择性电极法

4.测量速度：≤30秒/测试

5.测量范围、分辨率：

测量范围            分辨率

K⁺     0.50—20.00mmol/L     0.01mmol/L

Na⁺    15.0—200.0mmol/L     0.1mmol/L

Cl⁻     15.0—200.0mmol/L    0.1mmol/L

Ca²⁺    0.10—6.00mmol/L     0.01mmol/L

Ph       4.00—9.00            0.01

Li⁺     0.10—6.00mmol/L     0.01mmol/L

TCO2     2.0—70.0mmol/L       0.1mmol/L

6.具有≥七英寸彩色触摸屏，故障自动报警功能。

7.具有自动寻杯检测功能，全自动原试管进样盘设有≥38个测试位（包括≥5个急诊位，≥3 个功能位），具备一键开始功能，自动检测样品位置并检测。

8.具有中文操作系统和报告打印功能。

9.储存功能：主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据并可查询；内置电池，可存储≥10000个检测结果并可扩展；存满后可自动刷新，并支持模糊查询。

10.具有自动进样，自动定标功能。

11.具有质控功能，可打印质控图及质控统计参数。

12.支持原试管加样、条码扫描功能。

13.具有实时显示动态标本号码功能及RTC时钟管理功能。

14.具备LIS系统联网功能，上传数据格式可选，承担安装接口费用。

（二）荧光免疫分析仪配套试剂需求

| 序号 | 试剂名称 | 单价/ml/元 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 斜率校正液B | 0.3 |
| 2 | 二氧化碳清洁液 | 0.96 |
| 3 | 漂移校正液A | 0.3 |
| 4 | 电极清洁液（蛋白酶） | 28.51 |
| 5 | 漂移校正液（CO2标1） | 0.96 |
| 6 | C-2 内校液2 | 0.96 |
| 7 | 电极内充液 | 35.48 |
| 8 | 参比液 | 10.64 |
| 9 | 参比电极 | 831.6/个 |
| 10 | 钾电极 | 831.6/个 |
| 11 | 钠电极 | 831.6/个 |
| 12 | 氯电极 | 831.6/个 |
| 13 | 锂电极 | 831.6/个 |
| 14 | 钙电极 | 831.6/个 |
| 15 | PH电极 | 831.6/个 |

六、其他要求：

1.电解质分析仪1台，整机保修三年。

2.单个产品中*条款必须满足，否则投标无效，非*条款3条以上（含3条）不满足的投标无效。

3.验收程序：按照采购公告中项目需求及技术参数要求内容逐条验收。

4.提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

5.安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

6.维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

7.保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。

附件2：

供应商报名承诺函

**公司参加大庆市第三医院院内采购项目谈判，项目名称：大庆市第三医院医用干式胶片及配套胶片打印机采购项目，项目编号：DSYY2023003。本次投标所提供的资料、授权真实有效；投标所提供的产品均满足甲方采购项目需求及技术参数要求，如资料虚假产生的一切后果及法律责任由**公司承担。

法定代表人签字：

***公司（盖章）

*年*月*日