附件1：

大庆市第三医院放射科云影像服务采购项目

- （一）商务需求：

1、售后服务：服务期内，所有故障维护服务中标方3小时内响应，24 小时内解决问题，并提供7*24小时技术支持。

2、承建厂商需免费提供前置机1台，自行与医院信息系统厂商进行对接，并承担对接费用。

（二）服务要求：

A、

（1）服务期内免费实现关于推进大庆市医学影像互联互通工作的通知要求及上级部门后续对云影像改造要求。

（2）服务期内对接上级云影像(含市级、省级、国家级云影像平台)的所有费用由中标方承担，院方不承担任何费用。

B、

1.承建厂商免费为院方提供自主研发的云影像智慧医疗平台、配套硬件使用权、软件系统的安装、调试、培训、售后维护及软件升级服务。

2.为院方已交纳综合数字影像服务费的患者，提供云影像服务15年的数据存储及在线调阅。

3.承建厂商应严格遵守档案数据资料的安全保密规则。

4.承建厂商应采取相应的管理、物理和技术措施保护云存储中院方数据的安全性、私密性和完整性;若协议项目终止，承建厂商承诺提供技术支持协助院方妥善处理云存储中的数据。

5.承建厂商应确保向院方提供稳定、高效、及时的云影像智慧医疗服务。如因技术故障、操作失误、系统升级未提前通知或其他任何可以归责于承建厂商的原因，给患者造成任何直接损失，承建厂商应承担全部责任，并赔偿院方因此遭受的一切损失。

6.在协议有效期内，如发现云影像智慧医疗服务存在明显的质量瑕疵或不符合同约定，院方有权向承建厂商提出索赔。承建厂商在收到院方通知后7日内进行处理，并承担由此产生的一切费用，赔偿院方受到的全部损失。院方有权从合同价款的任何一笔款中扣除承建厂商应付给院方的违约金或赔偿金。

7.在使用云影像智慧医疗服务过程中，承建厂商负责软硬件维护维修，承建厂商在接到院方软硬件维护维修通知后对出现的故障问题负责处理，24小时内解决问题，并承担一切费用。

8.如遇国家和省政策调整，本合同将按照新的政策履行。意见不一致时，院方有权终止合同。协议有效期内如遇国家有关本项服务的新的物价收费标准出台，双方协商后可遵照新标准相应调整服务价格费，意见不一致时，双方均有权终止合同。

9.合作期内，本接口涉及程序和数据的免费导出、迁移、迁机等服务。

10.本项目定位“交钥匙”项目，潜在供应商应悉知其报价是以满足国家省市验收标准为建设目标的所有软件研发服务涉及到的开发服务成本。

11.本项目实现满足国家省市对医院云影像要求，满足大庆市卫健委关于“大庆市医学影像云平台项目”的接入和上线要求。否则，中标无效，合同无效。

（三）技术要求

| 模块 | 子模块 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 基础要求 | / | 投标产品应全面支持DICOM3.0标准 |
|  |  | 投标产品应全面遵从HL7医疗服务信息网络通讯协议 |
|  |  | 系统支持大型关系型数据库Oracle或MSSQLServer |
|  |  | 系统设计采用B/S架构，可进行PC端、手机端、PAD端的页面浏览调阅 |
|  |  | 系统需实现与大庆市医学影像云平台的无缝对接，并承担所有对接相关的费用【提供无缝对接技术方案】 |
|  |  | 支持并实现与市全民健康信息平台、基层医疗卫生信息系统、与院内PACS/HIS系统、医院微信公众号、及小程序、医院APP、体检系统等相关的业务系统对接 |
|  |  | 系统应实现7×24小时的连续运行，该平台须提供与部署信息系统同等级需求的安全防护功能 |
|  |  | 该平台建设须采用符合国家、行业有关政策要求 |
| 医学影像诊断中心 | 云PACS系统 | 支持用户注册、实名认证、账户管理功能 |
|  |  | 支持EMPI患者交叉索引 |
|  |  | 客户端工作站打开约10M字节影像，时间不大于5秒,WEB端工作站打开约10M字节影像，时间不大于10秒,IOS端工作站打开约10M字节影像，时间不大于10秒,安卓或鸿蒙端工作站打开约10M字节影像，时间不大于10秒。【提供医疗器械质量监督检验部门出具的检测文件复印件】 |
|  |  | 支持DICOMGSPS（标准灰阶软拷贝显示状态）,保证图像的一致性显示,医生可以在写报告时保存影像状态（窗宽窗位、标注、位置等信息），系统自动保存为操作记录保存文件，其他医生浏览患者影像时可以查看已保存的影像状态 |
|  |  | 支持DICOM关键影像标记；医生可以在书写报告时标记影像为关键影像，其他医生可以浏览影像时，查看关键影像标记 |
|  |  | 支持医学影像的缩放 |
|  |  | 支持通过手机、PAD、电脑，远程写报告 |
|  |  | 支持原始影像数据及报告的归档排列，提供移动端以翻页、播放方式浏览病人所有原始影像数据 |
|  |  | 支持多种挂片模式、支持常规挂片和特殊挂片，并满足原始影像的任意角度旋转 |
|  |  | 支持医院医生工作站及移动端对标准DICOM影像浏览，并具备长度测量、角度测量、椭圆面积测量、矩形面积测量及窗宽窗位调整、多平面重建等功能 |
|  |  | 支持报告比对功能，当审核医生对报告进行修改时，可直观显示修改痕迹【提供产品功能界面截图】 |
|  | 院内影像诊断 | 支持显示设备类型、帧图像个数 |
|  |  | 支持图像常用快捷操作工具 |
|  |  | 支持平移、缩放、翻页、放大镜 |
|  |  | 支持调整窗宽窗位和预定义窗宽窗位 |
|  |  | 支持对图像序列窗口进行反色/旋转/翻转操作 |
|  |  | 支持裁剪功能，可以对不需要显示组织进行裁剪去除，支持内部、外部裁剪【提供产品功能界面截图】 |
|  |  | 支持病灶同步定位，同一个DICOM检查中，在某个序列的某个图像上定位的病灶，可以自动同步定位到其他序列图像上的相同位置 |
|  |  | 支持提供矩形、椭圆的遮挡【提供产品功能界面截图】 |
|  |  | 支持提供矩形、椭圆的 CT 值直方图曲线比较【提供产品功能界面截图】 |
|  |  | 支持展示影像全息视图，实现在一个浏览窗口的界面下，显示该病人历次的不同时期检查的图像，并可以直接进行影像对比查看 |
|  |  | 支持探针去骨功能，通过在二维的影像上选择骨，生成 3d 影像时将会自动去除该骨【提供产品功能界面截图】 |
|  | 影像远程诊断 | 支持区域内部的集中阅片，帮助基层医院写报告 |
|  |  | 具备上下级医院绑定配置 |
|  |  | 具备下级医院通过云平台客户端浏览器，提交诊断申请 |
|  |  | 支持帮助下级医院出具诊断报告，并将报告回传到下级医院 |
|  | 医学影像会诊 | 支持跨平台（iOS、Android、PC）音视频服务 |
|  |  | 支持音视频交互 |
|  |  | 支持患者移动端参与远程会诊功能【提供产品功能界面截图】 |
|  |  | 支持会诊病例资料录入，如患者基本信息、临床病史、检查信息、会诊目的等 |
|  |  | 支持原始影像多屏同步+视频远程会诊，实现医学影像（不经过任何的软件编解码，而且分辨率及显示比例不失真）实时同步到远程的会诊方，让所有参会的医生看到的都是原始影像，使远程会诊看到的数据与本地一致）【提供产品功能界面截图】 |
| 医学影像数据中心 | 影像云存储 | 支持医院所有PACS影像数据（含放射，CT等）的存储、归档、管理 |
|  |  | 支持日志功能 |
|  |  | 支持影像、报告传输 |
|  |  | 支持数据多点备份 |
|  |  | 支持KMS密钥管理模块 |
|  |  | 支持实时获取数据上行到影像云归档情况；检查业务详细概述，不同时间段产生的数据情况展示功能 |
|  |  | 支持数据存储的组织层级管理功能，支持患者、检查、设备等不同层级节点的按需组合配置【提供产品功能界面截图】 |
|  |  | 支持通过DICOM标准方式采集PACS系统产生的检查数据功能 |
|  |  | 支持将PACS系统中非DICOM标准设备产生的数据转换为DICOM标准数据处理 |
|  | 数字影像服务 | 支持一键分享功能模块 |
|  |  | 支持数字影像扫一扫功能模块 |
|  |  | 支持扫一扫隐私管理功能模块 |
|  |  | 支持具备病人影像服务中心软件系统，实现影像及报告的一站式管理及服务 |
|  |  | 家庭档案，通过维护家庭成员可以查看成员报告【提供产品功能界面截图】 |
|  |  | 支持具备云存储应用服务器软件系统，实现原始DICOM影像及报告的云端管理应用 |
|  |  | 支持提供基于云存储的移动端应用浏览服务 |
|  |  | 支持提供通过二维码关联病人影像、各类检查报告、DICOM影像的移动端浏览 |
|  |  | 支持提供病人报告短信提醒服务，提供短信链接方式实现病人原始DICOM影像数据及报告的浏览 |
|  |  | 基于DeepSeek大模型，智能报告解读功能，可根据机构需要，实现对影像报告详情的智能解读。支持一键解读，提供专业解读、健康建议等，帮助患者驱散“报告解读焦虑”。一方面通过自然语言处理技术，将复杂的医学指标、影像术语转化为通俗易懂的描述，帮助患者快速掌握核心信息。另一方面提供个性化的健康管理建议，让患者对自己的健康状况有更清晰的认知，提示潜在健康风险，帮助患者针对性调整生活方式，实现疾病早预防、早干预，增强患者对健康的可控感。【提供产品检验报告复印件佐证】 |
|  |  | 支持DICOM文件下载功能：可以将调阅的影像信息以DICOM格式进行保存下载 |
|  | 影像云共享 | 支持同一患者历史检查记录可见 |
|  |  | 支持患者分享自己的原始影像信息 |
|  |  | 支持分享时进行加密设置 |
|  |  | 支持数据分享时进行匿名化设置 |
|  |  | 支持分享时设置有效时限 |
| 医学影像质控中心 | / | 支持业务统计功能 |
|  |  | 支持业务筛选 |
|  |  | 支持影像云平台业务数据回写院内PACS |
|  |  | 支持检查影像、报告质控功能 |
|  |  | 支持日志服务，对平台运行状况实时监控，对系统故障、报错等信息记录并保存，对用户访问数据库行为进行记录，便于后期追溯。 |
| 安全模块 | / | 支持网站托管 |
|  |  | 支持共享对象 |
|  |  | 支持异地冗余 |
|  |  | 支持多站点多活 |
|  |  | 支持系统管理员可以根据影像来源、患者来源、医生所属医疗机构等信息，将不同来源影像与不同来源患者、不同医疗机构医生进行权限匹配，实现访问权限的批量控制 |
|  |  | 支持实时查看到所有服务的运行状态、异常情况、硬件服务器情况、数据库性能等内容 |
|  |  | 支持当出现运行异常并且达到设计的严重级别时，能够以短信形式自动发出报警信息 |
|  |  | 支持安全管理是按不同安全级别实现不同用户的权限分级管理 |

附件2：

供应商报名承诺函

**公司参加大庆市第三医院院内采购项目谈判，项目名称：***项目，项目编号：***。本次投标所提供的资料、授权真实有效；投标所提供的产品均满足甲方采购项目需求及技术参数要求，如资料虚假产生的一切后果及法律责任由**公司承担。

法定代表人签字：

***公司（盖章）

*年*月*日