附件1：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机和呼吸机回路管套件 | 包含回路管、面罩、储气囊 | 套 | 37.5 | 1、该回路管由管接头、Y型接头、万向接头、呼吸管路、储气囊、面罩组成。成人使用，≧1.8M，双管型回路管。 2、储气囊≧3L。 3、麻醉面罩为成人型大号。 |
| 2 | 理疗电极片 | 尺寸: 42mm*24mm月牙形 | 片 | 0.78 | 1.尺寸:42mm*24mm月牙形 2.材质：泡棉 3.质地柔软亲肤，贴合佩戴无不适感。导电涂层涂布均匀完整，无漏涂、气泡、脱层、破损问题。导电凝胶为医用亲肤材质，对皮肤兼容性良好。隔离膜易剥离，揭开后胶体完整无脱落残损。 整体外观整洁，无污渍、变形、毛刺等瑕疵。 |
| 3 | 一次性心电电极 | 尺寸: 47mm*48mm 方形 | 片 | 1.47 | 1.尺寸:47mmn*48mm方形。 2.材质:无纺布。 3.背衬采用医用透气基材，质地柔软亲肤，贴合佩戴无不适感。导电涂层涂布均匀完整，无漏涂、气泡、脱层、破损问题。导电凝胶为医用亲肤材质，对皮肤兼容性良好。隔离膜易剥离，揭开后胶体完整无脱落残损。整体外观整洁，无污渍、变形、毛刺等瑕疵。 |
| 4 | 透气胶贴 | 6cm圆形（防渗内圈内径1.5cm） | 片 | 0.26 | 1.外观：洁净、整齐、平整、无杂质、无脱胶、无色斑 2.材质：医用水刺无纺布、医用丙烯酸酯压敏胶。 |

附件2：

供应商报名承诺函

**公司参加大庆市第三医院院内采购项目谈判，项目名称：大庆市第三医院一次性使用无菌针灸针项目，项目编号：DSYY2023002。本次投标所提供的资料、授权真实有效；投标所提供的产品均满足甲方采购项目需求及技术参数要求，如资料虚假产生的一切后果及法律责任由**公司承担。

法定代表人签字：

***公司（盖章）

*年*月*日